## 佐賀大学
1996年度 | VME ボードコンピューター 743RT
VME クレート 24490-383
| VME ADC Pentland MPX201A-20-04 | 必須
HP-RT マニュアル
| CCD読み出し回路 C5934-1010 | 必須
直流安定化電源 PD36-10AD
磁気ディスク SDX2405BUHS
1997年度 | ファンクションジェネレーター 33120A
| 電磁シャッター （二個） | 必須
VME インタラップトレジスタ RPV-130
電源 菊水 PMM18-2.5DU
電源 菊水 PMC35-1A
1999年度 | 液体窒素デュワー（クライオスタット：配管、真空計等を含む） | 必須
| 温度コントローラー LTC-11 （ケーブル等を含む） | 必須
| 油回転真空ポンプ GLD-050 | 必須
クロックシンセサイザ 1610
2000年度 | NIM モジュール 3ch 4fold coincidence N-TM103
NIM モジュール 8ch discriminator N-TM405
NIM モジュール logic level adapter N-TS221
NIM モジュール 8ch signal divider N-TM227
NIM モジュール 8ch signal divider (4端子）N-TM604
(Serial Number)
浜松製CCD | JS14/028
JS14/026
JS14/036
N Lot47 7-2B3N-1
N Lot47 8-2B3N-1
P Lot4 1-5B1P-2
P Lot4 1-5B1P-4
NA Lot11 17-2B0NA-2
NA Lot11 17-2B0NA-3
JS15 116
P-Lot2 1-5B1P-1
J-Lot3 21-512-8
EEV製CCD | A4003-18
A6041-48
A4003-51
A3976-47
A5456-59