## 佐賀大学
1996年度 | VME ボードコンピューター 743RT |  | まだ
| VME クレート 24490-383 |  | 受け取った
| VME ADC Pentland MPX201A-20-04 | 必須 | 受け取った
| HP-RT マニュアル |  | まだ
| CCD読み出し回路 C5934-1010 | 必須 | 受け取った（シリアル確認できず）
| 直流安定化電源 PD36-10AD |  | 受け取った
| 磁気ディスク SDX2405BUHS |  | 受け取った
1997年度 | ファンクションジェネレーター 33120A |  | 受け取った
| 電磁シャッター （二個） | 必須 | 受け取った（１個）
| VME インタラップトレジスタ RPV-130 |  | 受け取った
| 電源 菊水 PMM18-2.5DU |  | 受けとった（２個）
| 電源 菊水 PMC35-1A |  | 受け取った
1999年度 | 液体窒素デュワー（クライオスタット：配管、真空計等を含む） | 必須 | 受け取った
| 温度コントローラー LTC-11 （ケーブル等を含む） | 必須 | 受け取った
| 油回転真空ポンプ GLD-050 | 必須 | 受け取った
| クロックシンセサイザ 1610 |  | 受け取った
2000年度 | NIM モジュール 3ch 4fold coincidence N-TM103 |  | まだ
| NIM モジュール 8ch discriminator N-TM405 |  | まだ
| NIM モジュール logic level adapter N-TS221 |  | 受け取った
| NIM モジュール 8ch signal divider N-TM227 |  | まだ
| NIM モジュール 8ch signal divider (4端子）N-TM604 |  | まだ
(Serial Number)
浜松製CCD | JS14/028 |  | 受け取った
| JS14/026 |  | 受け取った
| JS14/036 |  | 受け取った
| N Lot47 7-2B3N-1 |  | 受け取った
| N Lot47 8-2B3N-1 |  | 受け取った
| P Lot4 1-5B1P-2 |  | 受け取った
| P Lot4 1-5B1P-4 |  | 受け取った
| NA Lot11 17-2B0NA-2 |  | 受け取った
| NA Lot11 17-2B0NA-3 |  | 受け取った
| JS15 116 |  | 受け取った
| P-Lot2 1-5B1P-1 |  | 受け取った
| J-Lot3 21-512-8 |  | 受け取った
EEV製CCD | A4003-18 |  | 受け取った
| A6041-48 |  | 受け取った
| A4003-51 |  | 受け取った
| A3976-47 |  | 受け取った
| A5456-59 |  | 受け取った